Жалоба на действия комиссии по осуществлению закупок Мытищинской станции скорой медицинской помощи признана необоснованной

22.10.2015  Московским областным УФАС России (далее -  Управление)  рассмотрена жалоба ООО «МЭС» на действия аукционной комиссии Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Московской области «Мытищинская станция скорой медицинской помощи» (далее – Заказчик),  при проведении электронного аукциона на:  «Выполнение ремонтных работ,  замена электропроводки» (номер закупки № 0348300061115000027)  (далее -  Аукцион).
Согласно доводу жалобы,  комиссия по осуществлению закупок Заказчика неправомерно отказала в допуске заявки Заявителя к участию в Аукционе.
Комиссия Управления,  рассмотрев документы и изучив сведения представленные на рассмотрение жалобы,  установила,  что комиссия по осуществлению закупок Заказчика отклонила заявку Заявителя на участие в Аукционе по причине указания в заявке для товара «Лампа люминесцентная» значение показателя «Класс цветопередачи» -  70  Ra,  что не соответствующей требованиям документации об Аукционе,  а именно в техническом задании Заказчиком по п.  155  установлено требование:  ««Лампа люминесцентная» значение показателя «Класс цветопередачи,  д.  – минимальное значение 70  Ra-  максимальное значение 79  Ra».  Согласно инструкции по заполнению заявки «д.» является сокращением и соответствует понятию «диапазон значений».
Изучив представленную на рассмотрение жалобы заявку Заявителя,  комиссия Управления установила,  что заявка Заявителя для товара «Лампа люминесцентная» содержит значение показателя «Класс цветопередачи» -  70  Ra,  что не соответствует требованиям документации об Аукционе,  так как не является диапазоном значений.
Таким образом,  комиссия Управления решила признать жалобу Заявителя необоснованной.

2015-10-23  15:21:00