Жалоба ООО «ЦОЭМТ» на действия комиссии по осуществлению закупок Заказчика признана   обоснованной

01.02.2016  Московским областным УФАС России рассмотрена жалоба ООО ««ЦОЭМТ» на действия комиссии по осуществлению закупки (далее -  Аукционная комиссия)  Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Московской области «Электростальская центральная городская больница» (далее – Заказчик)  при проведении электронного аукциона:  «Аукцион в электронной форме на право заключения Контракта на оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту медицинской техники (выполнение мероприятий и операций технического обслуживания и восстановления исправности (работоспособности)  медицинской техники)  для нужд государственного бюджетного учреждения здравоохранения Московской области «Электростальская центральная городская больница» (номер извещения 0348300220615000165)  (далее – Аукцион).
Согласно доводам Заявителя,  комиссия по осуществлению закупок Заказчика неправомерно отказала ему в допуске к участию в Аукционе по результатам рассмотрения первых частей заявок.
Основанием для отклонения заявки Заявителя послужило не предоставление конкретного показателя длины металлической трубки пробозаборника.
В техническом задании документации об Аукционе Заказчиком по товару «Анализатор автоматический биохимический»  установлено требование к длине металлической трубки пробозаборника:  «длина 120-150  мм».
При этом,  инструкция по заполнению заявки на участие в Аукционе,  установленная в документации об Аукционе не содержит требования по описанию  конкретных характеристик при сопровождении показателей символом «-».
Изучив представленную на рассмотрение жалобы заявку Заявителя,  комиссия Управления установила,  что заявка Заявителя по товару «Анализатор автоматический биохимический»  содержит сведение по длине трубки «длина 120-150  мм»,  что соответствует требованиям,  установленным в документации об Аукционе.
Таким образом,  в действиях Аукционной комиссии,  неправомерно отклонившей заявку Заявителя,  установлено нарушение части 5  статьи 67  Закона о контрактной системе.
На основании выявленного нарушения выдано обязательное для исполнения предписание о пересмотре первых частей заявок.

2016-02-02  13:48:00