Жалоба ООО «ЭСО» на действия комиссии по осуществлению закупок Заказчика признана необоснованной

01.06.2016  Московским областным УФАС России (далее -  Управление)  рассмотрена жалоба ООО «ЭСО» (далее – Заявитель)  на действия Муниципальное казенное учреждение "Красногорский центр торгов"  (далее – Уполномоченный орган),  Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства» (далее – Заказчик)  при проведении ЗАО «Сбербанк – АСТ» (далее – Оператор электронной площадки)  электронного аукциона:  «Выполнение электромонтажных работ по выносу 2  КЛ-10  кВ направление ТП 245180-РТ鰬,  4Кл-0,4  кВ направление ТП 13943-д.  12  Ильинское шоссе» (номер извещения 0848300047216000175)  (далее – Аукцион).
Согласно доводу жалобы,  комиссия по осуществлению закупок Заказчика неправомерно отказала в допуске заявки Заявителя к участию в Аукционе.
Комиссия Управления,  рассмотрев документы и изучив сведения,  представленные на рассмотрение жалобы,  установила,  что комиссия по осуществлению закупок Заказчика отклонила заявку Заявителя на участие в Аукционе по причине не предоставления в заявке конкретных показателей.
Заказчиком Приложением к Техническому заданию для товара «Кабель Тип 2» по показателю «Отличительная расцветка» установлено «Изоляция жилы заземления должна быть двухцветной (зелено-желтой),  при этом один из цветов должен покрывать не менее 30%  и не более 70%  поверхности изоляции,  а другой -  остальную часть».
Изучив представленную на рассмотрение жалобы заявку Заявителя,  комиссия Управления установила,  что в заявке Заявителя по показателю «Отличительная расцветка» не даны конкретные значения Изоляции жилы заземления мг/л.
В соответствии с чем заявка не была допущена к участию в аукционе в электронной форме в соответствии с Законом о контрактной системе.
Таким образом,  действия Аукционной комиссии по отклонению заявки Заявителя правомерны.

2016-06-01  15:35:00